## Ponuka uchádzača
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
Názov zákazky: „Počítačom podporované laboratórium“
Adesa verejného obstarávateľa: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. číslo:
e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Označenie (výrobná značka a model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet kusov | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | LabQuest 3 - interfejsová jednotka s kapacitnou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou minimálne 17,64 cm ovládanou prstami a gestami, 3x BTA, 2x BTD, 2x USB a Bluetooth vstupy pre senzory, USB zdieľanie dát s počítačmi, WiFi zdieľanie dát s počítačmi a mobilnými zariadeniami, GPS a ďalšie funkcie. Vysokokapacitná batéria pre dlhú výdrž pri práci mimo laboratória. LABQ3-INTL |  |  | 5 |  | 20 | 0 | 0
2 | Trecí element vozíka DTS |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
3 | Sada nárazníkov a odrazov |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
4 | Držiak detektora pohybu (prídavný) |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
5 | Svorka kladky |  |  | 4 |  | 20 | 0 | 0
6 | Kladka s nízkym trením SPA |  |  | 4 |  | 20 | 0 | 0
7 | Dynamický vozíčkový systém s optickým kódovaním (1,2m) |  |  | 3 |  | 20 | 0 | 0
8 | Sada 1 vozíka DTS a prijímača s optickým kódovaním |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
9 | Anemometer |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
10 | Barometer |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
11 | Senzor tlaku krvi (vrátane štandardnej manžety CUFF-STD) |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
12 | Manžeta pre BPS-BTA veľká |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
13 | Manžeta pre BPS-BTA malá |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
14 | Náhradné EKG elektródy (100 ks) |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
15 | Senzor relatívnej vlhkosti |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
16 | Výmenný ústny nástavec spirometra (100 ks) |  |  | 2 |  | 20 | 0 | 0
17 | Senzor povrchovej teploty |  |  | 10 |  | 20 | 0 | 0
18 | Termočlánok |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
19 | Dlhý nerezový teplomer (kábel 30m) |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača